# 公安部国家环境保护局 关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知

颁布单位：公安部/国家环境保护总局

发文字号：公通字[1994]94号

颁布时间：1994-11-11

实施日期：1994-11-11

各省、自治区、直辖市公安厅、局，环境保护局：
　　为了保护人类健康和地球环境，１９８５年以来，联合国环境规划署先后组织召开了多次国际会议，并通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。我国政府于１９８９年加入了《关于保护臭氧层的维也纳公约》；１９９１年加入了《关于消耗臭氧层物资的蒙特利尔议定书（修正案）》，并制定了中国削减臭氧耗损物质国家方案，根据方案的要求，公安部中国消防行业哈龙替代转轨工作领导小组已制定《中国淘汰哈龙战略研究》。
　　在臭氧耗损物质（ＯＤＳ）中，哈龙的臭氧破坏潜能值（ＯＤＰ）最高。美、英、日、德等工业发达国家已于１９９４年起停止生产、消耗哈龙。我国现在是发展中国家中生产、使用哈龙最多的国家，并仍呈增长趋势。为遵守有关国际公约，严格控制哈龙的使用，特作以下通知：

在非必要的使用哈龙的场所，一律不准新配置哈龙灭火器（非必要场所见附件）。

任何企业单位凡未取得公安部颁发的全国工业产品生产许可证的，一律不得生产哈龙灭火剂、哈龙灭火器。各省、自治区、直辖市公安消防监督机构不得办理审批哈龙灭火剂，哈龙灭火器生产维修许可证。

现有的哈龙灭火剂、哈龙灭火器生产厂家，要以１９９１年生产量为基准，不得以任何形式扩大生产量。各省、自治区、直辖市公安消防监督机构和环保部门要共同配合严格监督检查。

附件：

　　　　　　　　　　　 非必要配置哈龙灭火器的场所

民用建筑类：
　　１．电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅
　　２．医院门诊部、住院部
　　３．学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室
　　４．办公楼
　　５．车站、码头、机场的候车、候船、候机厅
　　６．高级旅馆的公共场所、走廊、客房
　　７．商店
　　８．十层以上的普通住宅
　　９．百货楼、营业厅、综合商场
　　１０．图书馆一般书库
　　１１．展览厅
　　１２．高级住宅
　　１３．燃油、燃气锅炉房
　　１４．普通旅馆

交通运输：
　　１．火车硬座和卧铺车厢
　　２．客轮的三等舱以及客舱
　　３．客运汽车和小轿车

工业建筑类：
　　１．橡胶制品的涂胶和胶浆部位；压延成型和硫化厂房
　　２．橡胶、塑料及其制品库房
　　３．植物油加工厂的浸出厂房；植物油加工精炼部位
　　４．黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
　　５．樟脑或松香提炼厂房、焦化厂精萘厂房
　　６．煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
　　７．谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
　　８．散装棉花堆场
　　９．稻草、芦苇、麦秸等堆场
　　１０．谷物加工厂房
　　１１．饲料加工厂房
　　１２．粮食、食品库房及其粮食堆场
　　１３．高锰酸钾、重铬酸钠厂房
　　１４．过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
　　１５．可燃材料工棚
　　１６．甲、乙类液体贮罐、桶装堆场
　　１７．柴油、机器油或变压器油罐桶间
　　１８．润滑油再生部位或沥清加工厂房
　　１９．闪点≥６０℃的油品和其它丙类液体贮罐、桶装库房或堆场
　　２０．泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
　　２１．化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房
　　２２．酚醛泡沫塑料的加工厂房
　　２３．化纤厂后加工润湿部位；印染厂的漂炼部位
　　２４．木工厂房和竹、藤加工厂房
　　２５．纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
　　２６．造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
　　２７．玻璃原料熔化厂房
　　２８．陶瓷制品的烘干、烧成厂房
　　２９．金属（镁合金除外）冷加工车间
　　３０．钢材库房及堆场
　　３１．水泥库房
　　３２．搪瓷、陶瓷制品库房
　　３３．难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
　　３４．原木堆场
　　除上述场所外，其他场所也应尽可能选用干粉、泡沫、二氧化碳和水型灭火器。
　　（关于哈龙灭火系统应用场所，应严格按照《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他有关规范的规定。不得随意扩大哈龙的应用范围，并鼓励使用对环境保护设有影响的哈龙替代技术＜如惰性气体灭火系统、二氧化碳系统、水雾系统等＞。）

公安部消防局关于落实“关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知”的通知

1995-10-12 09:58:15 【大 中 小】

公安部消防局关于落实“关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知”的通知 （公消[1995]300号 1995年10月12日） 公安部、国家环保局1994年11月联合下发了公通字[1994]94号“关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知”，各地公安厅、局和环保局都非常重视并及时转发了该“通知”，强调各地要严格按“通知”要求，认真做好监督检查工作。江苏等省消防总队结合本省实际情况，制定了落实“通知”的具体措施，要求各有关单位设专人负责，向社会广泛宣传，动员社会力量共同完成淘汰哈龙的任务，他们这些做法很好，是贯彻落实“通知”的有力措施。但是，据我们最近统计，国内去年的哈龙生产和消费仍然没有得到有效的控制，为了有效地控制哈龙增长势头，落实国家关于“中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案”，淘汰哈龙势在必行，因此，要坚决按照“通知”规定执行，经商国家环保局同意再通知如下： 一、各地消防部门一定要贯彻执行公安部、国家环保局颁发的公通字[1994]94号文通知要求，根据本地情况，认真做好本地区的具体落实措施。 二、从今年10月1日起，一定要按通知要求在非必要场所一律不准再新配置哈龙灭火器，各地消防监督部门必须严格把好关。 三、目前在非必要场所已应用的哈龙灭火器可根据各地实际情况视不同使用对象分别选用ABC干粉、CO2和水成膜泡沫等灭火器替代。 四、承担哈龙灭火器维修企业必须是由具有1211灭火器维修许可证和配备哈龙回收再充装设备的企业承担，其他任何单位不得承接哈龙灭火器维修业务。